erweitern / Klemmen und Kappen

Klemmenabdeckung, plombierbar für Baureihe DFS 2

Schutzkappe für Klemmen der Doepke-Fabrikate DFS 2/DHS 2.

Montageart: Geräteanbau
Abmessungen: B 35 mm × H 17 mm × T 18 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: KA-DFS 2
Bestellnummer: 09200011
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________