ampliar / Terminales y tapas

Cubrebornes, precintable para la serie DFS 2

Tapa de protección para bornes de la marca Doepke DFS 2/DHS 2.

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: An 35 mm × Al 17 mm × Pr 18 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: KA-DFS 2
Número de referencia: 09200011
marca o tipo elegidos: ___________/___________