erweitern / Klemmen und Kappen

Klemmenabdeckung, plombierbar für Baureihe DFS 4

Schutzkappe für Klemmen der Doepke-Fabrikate DFS 4/DHS 4.

Montageart: Geräteanbau
Abmessungen: B 70 mm × H 17 mm × T 18 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: KA-DFS 4
Bestellnummer: 09200012
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________