vigilar / Sistemas de análisis de corriente diferencial residual

DRCA-1-Set sistema de medición para el análisis de corrientes de fuga y corrientes residuales

Juego de herramientas de análisis para determinar el origen de las corrientes diferenciales residuales, así como para seleccionar el interruptor diferencial adecuado, formado por la unidad de medición DRCA 1, el cable de medida DRCA 1-MC, un transformador de paso DRCA 1-CT070 y el software de análisis DRCA 1-SW.

Transformadores de paso DRCA 1-CT70:
Diámetro interior de 70 mm
aptos para el registro de corrientes diferenciales residuales de 10 Hz a 100 kHz
disponibilidad de otros diámetros interiores para adaptarse al cable que debe vigilarse
robusta carcasa de plástico
hembrilla de conexión protegida contra polaridad inversa para el cable de medida
 Cable de medida DRCA 1-MC:
Línea de cable con una longitud de 3 m
Protección contra polaridad inversa gracias a la disposición de las clavijas y de las hembrillas
 Unidad de medida DRCA 1:
<div>aptos el registro de corrientes diferenciales residuales de 10 Hz a 100 kHz y una amplitud de hasta un máximo de 10 A
Inmunidad a corrientes de defecto continuas de hasta 3 A a un error límite máximo del -10 %
carcasa de sobremesa de plástico robusta y manejable
hembrillas de conexión protegidas contra polaridad inversa para el cable de medida y el cable USB
LED para la visualización de las condiciones en funcionamiento
</div>Software de análisis DRCA 1 V2-SW:
multitud de funciones de análisis, entre otros Indicación del transcurso de la señal de las corrientes diferenciales residuales, análisis de la gama de frecuencia (análisis de Fourier), indicación de los valores eficaces, medición a largo plazo con almacenamiento de los valores medidos para realizar una evaluación detallada con posterioridad, grabación de las señales mediante la definición de las condiciones de disparo para determinar los procesos de conmutación o las corrientes diferenciales residuales que se producen de forma esporádica
manejo intuitivo
funciona en Windows 7, Windows 8 y Windows 10

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DRCA-1-Set
Número de referencia: 09352050
marca o tipo elegidos: ___________/___________