ampliar / Herramientas de montaje

Juego de montaje para el soporte de mástil para Dasy 10-2/Dasy 16-2

kit de montaje para dispositivos de las series de Doepke Dasy.

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: Al 14 mm
Diámetro exterior: 74 mm
Diámetro interior: 150 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Dasy MH
Número de referencia: 09500049
marca o tipo elegidos: ___________/___________