erweitern / Montagehilfsmittel

Teleskopwandhalterung für SIWS

Teleskopwandhalterung für Geräte der Doepke-Baureihe(n) SIWS.

Gehäuseart: Aufputzgehäuse
Montageart: Wandmontage
Abmessungen: B 75 mm × H 62 mm × L 282 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: SIWH
Bestellnummer: 09500212
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________