erweitern / Montagehilfsmittel

Distanzstück

Distanzstück zur Erhöhung der Einschaltdauer
geeignet für: RS/RSZ, RI, HS und DLS 7 / 8 / 9

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Geräteanbau, Tragschiene (35 mm)
Abmessungen: B 9 mm (0,5 TE) × H 60 mm × T 54 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DHDS
Bestellnummer: 09860401
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________