ampliar / Herramientas de montaje

Espaciador

Espaciador para aumentar el ciclo de servicio
apto para: RS/RSZ, RI, HS e DLS 7/8/9

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo, Regleta de montaje (35 mm)
Dimensiones: An 9 mm (0,5 Módulo) × Al 60 mm × Pr 54 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DHDS
Número de referencia: 09860401
marca o tipo elegidos: ___________/___________