ampliar / Terminales y tapas

Tapa de protección contra contacto accidental para las series DLS 6 y RH

Tapa de protección para bornes de la marca Doepke DLS 6/RH.

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: An 17 mm × Al 29 mm × Pr 18 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: KA-DLS/RH
Número de referencia: 09913997
marca o tipo elegidos: ___________/___________