ampliar / Bloqueos contra reconexiones

Bloqueo de conexión y desconexión para la serie DLS 6

Bloqueo contra reconexiones para dispositivos de las series de Doepke DLS 6.

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: An 16,6 mm × Al 30,2 mm × Pr 12,4 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DEASS
Número de referencia: 09917983
marca o tipo elegidos: ___________/___________