ampliar / Terminales y tapas

Tapa final para barras de fases, 2 polo

Tapa final para cubrir los extremos abiertos de las barras de fases.

apto para: ablängbare D0-Sammelschienen
Versión de los accesorios: Apantallamiento de la pieza final
Forma de la carcasa: rectangular
Número de polos de la barra: 2
apto para la sección transversal de la barra: 10 mm²

Dimensiones: An 11 mm × Al 11,5 mm × Pr 10 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EK-2/10
Número de referencia: 09920093
marca o tipo elegidos: ___________/___________