ampliar / Terminales y tapas

Tapa final para barras de fases, 2+3+4 polos, 25 mm²

Tapa final para cubrir los extremos abiertos de las barras de fases.

apto para: ablängbare D0-Sammelschienen
Versión de los accesorios: Apantallamiento de la pieza final
Forma de la carcasa: rectangular
Número de polos de la barra: 2, 3, 4
apto para la sección transversal de la barra: 25 mm²

Dimensiones: An 29,7 mm × Al 25 mm × Pr 8,1 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EK-2/3/4/25
Número de referencia: 09920095
marca o tipo elegidos: ___________/___________