erweitern / Montagehilfsmittel

Gegengewicht als Zubehör zum Schwimmschalter

Gegengewicht für Geräte der Doepke-Baureihe(n) Champ.

Gehäuseart: geschlossen
Montageart: sonstige
Schutzart: IP67
Abmessungen: L 57 mm
Außendurchmesser: 50 mm
Innendurchmesser: 8 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: GGW
Bestellnummer: 09921010
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________