ampliar / Bloqueos contra reconexiones

Bloqueo contra reconexiones, Cerradura de cilindro, 5A5 negro

Bloqueo contra reconexiones Tytan II para aplicar la medida "Bloquear contra una reconexión" durante los trabajos de mantenimiento y reparación. La cerradura se entrega en un estuche de almacenamiento que se puede fijar a una regleta de montaje.
Color de la carcasa: negro

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Dimensiones: An 54 mm (3 Módulo) × Al 45 mm × Pr 74 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Tytan II D0 WES-M-sw
Número de referencia: 09980130
marca o tipo elegidos: ___________/___________