erweitern / Verdrahtungsmaterial / D0-Sammelschiene ablängbar

D0-Sammelschiene, Stift, 4-polig, ablängbar, 3 x 25 mm²

D0-Sammelschiene ablängbar für D0-Lasttrenner Tytan und Coron
Ausführung Anschluss: Stift:
Breite in Teilungseinheiten: 40
Phasenanordnung: L1, L2, L3, N
Querschnitt Schiene: 25 mm²
Teilungsmaß Schiene: 27
Länge: 970 mm
Bemessungsspannung AC: 690 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 100 A
N-Leiter vorhanden

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: B S040-4-25/120 D0
Bestellnummer: 09980146
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________