ampliar / Terminales y tapas

Tapa de precinto para HS 2

enclavamiento mecánico para dispositivos de las series de Doepke HS 2.

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: An 35 mm (2 Módulo) × Al 22,3 mm × Pr 19 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: HS P-20/25
Número de referencia: 09980498
marca o tipo elegidos: ___________/___________