ampliar / Terminales y tapas

Tapa de precinto para HS 3

enclavamiento mecánico para dispositivos de las series de Doepke HS 3.

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: An 54 mm (3 Módulo) × Al 22,3 mm × Pr 19 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: HS P-40/63
Número de referencia: 09980499
marca o tipo elegidos: ___________/___________