erweitern / Montagehilfsmittel

Spezialhaltefeder Coron 2 für D01-Sicherungseinsätze

Haltefeder für Geräte der Doepke-Baureihe(n) Coron.

Abmessungen: B 12,3 mm × H 13,5 mm × T 15,2 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Coron 2 HF
Bestellnummer: 09980674
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________