ampliar / Terminales y tapas

Cubrebornes para interruptores principales modulares de tipo RH

Tapa de protección para bornes de la marca Doepke Interruptores principales RH.

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: An 17 mm × Al 19 mm × Pr 10,5 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: KA-RH
Número de referencia: 09981069
marca o tipo elegidos: ___________/___________